## summary
Conventional generation (MW) | Wind generation (MW) | Demand (MW) | Objective function value
2897.713 | 0 | 2850 | 4178.0054

## bus
name | angle(degs) | Voltage(p.u.)
1 | -6.776 | 1.0479
2 | -6.8495 | 1.0478
3 | -6.1038 | 1.0029
4 | -9.5537 | 1.0136
5 | -9.7139 | 1.0342
6 | -12.2716 | 1.03
7 | -9.3937 | 1.0454
8 | -12.2259 | 1.0127
9 | -7.7468 | 1.0187
10 | -9.6065 | 1.0467
11 | -2.5502 | 1.0125
12 | -1.8008 | 1.0151
13 | 2.4185e-30 | 1.0324
14 | 1.222 | 1.0158
15 | 9.8378 | 1.0186
16 | 9.0048 | 1.0227
17 | 13.4394 | 1.0351
18 | 14.8033 | 1.041
19 | 7.7922 | 1.0265
20 | 8.6592 | 1.0396
21 | 15.5743 | 1.0438
22 | 21.2375 | 1.05
23 | 9.838 | 1.05
24 | 3.968 | 0.98748

## demand
name | busname | PD(MW) | QD(MVar) | alpha
D1 | 1 | 108 | 22 | 1
D10 | 10 | 195 | 40 | 1
D13 | 13 | 265 | 54 | 1
D14 | 14 | 194 | 39 | 1
D15 | 15 | 317 | 64 | 1
D16 | 16 | 100 | 20 | 1
D18 | 18 | 333 | 68 | 1
D19 | 19 | 181 | 37 | 1
D2 | 2 | 97 | 20 | 1
D20 | 20 | 128 | 26 | 1
D3 | 3 | 180 | 37 | 1
D4 | 4 | 74 | 15 | 1
D5 | 5 | 71 | 14 | 1
D6 | 6 | 136 | 28 | 1
D7 | 7 | 125 | 25 | 1
D8 | 8 | 171 | 35 | 1
D9 | 9 | 175 | 36 | 1

## generator
name | busname | PGLB(MW) | PG(MW) | pG(MW) | PGUB(MW) | QGLB(MVar) | qG(MVar) | QGUB(MVar) | Q-lagging margin | Q-leading margin | RMSE |  |  | Objective | P objective | Q-lagging | Q-leading | Q-RMSE | Normalised Objective | Normalised P-Objective
1 | G3 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 2.498 | 30 | 27.502 | 27.498 | 0.044721 | 0 | case1 | 3825.8082 | 3825.7779 | 1243.288 | 1067.712 | 101.4858 | - | -
1 | G1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 4.998 | 10 | 5.002 | 4.998 | 0.044721 | 0 | case2 | 4178.0054 | 3917.4015 | 1229.986 | 1081.014 | 29.8878 | 9.2058 | 2.3949
1 | G2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 4.998 | 10 | 5.002 | 4.998 | 0.044721 | 0 | case3 | 3805.9905 | 3806.0739 | 1245.977 | 1065.023 | 102.7206 | -0.518 | -0.51503
1 | G4 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 2.498 | 30 | 27.502 | 27.498 | 0.044721 | 0 | case4 | 4161.4453 | 3913.4607 | 1226.38 | 1084.62 | 28.9645 | 8.773 | 2.2919
2 | G5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 3.388 | 10 | 6.612 | 3.388 | 1.2696 | 0
2 | G7 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 0.425 | 30 | 29.575 | 25.425 | 1.4405 | 0 |  | Q-lagging |  | Q-leading
2 | G6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 3.388 | 10 | 6.612 | 3.388 | 1.2696 | 0 |  | 138 kv | 230 kv | 138 kv | 230 kv
2 | G8 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 0.425 | 30 | 29.575 | 25.425 | 1.4405 | 0 | case1 | 259.788 | 970.198 | 220.212 | 900.802
7 | G11 | 25 | 57.054 | 72.959 | 100 | 0 | 19.198 | 60 | 40.802 | 19.198 | 3.2866 | 15.905 | case2 | 259.788 | 970.198 | 220.212 | 900.802
7 | G10 | 25 | 57.054 | 72.959 | 100 | 0 | 19.198 | 60 | 40.802 | 19.198 | 3.2866 | 15.905 | case3 | 282.468 | 963.509 | 195.028 | 907.491
7 | G9 | 25 | 57.054 | 72.959 | 100 | 0 | 19.198 | 60 | 40.802 | 19.198 | 3.2866 | 15.905 | case4 | 257.922 | 968.458 | 222.078 | 902.542
13 | G12 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0
13 | G13 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0
13 | G14 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0
14 | G15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 75 | 200 | 125 | 125 | 0 | 0
15 | G20 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G17 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G18 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G16 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G21 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
15 | G19 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
16 | G22 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
18 | G23 | 100 | 400 | 400 | 400 | -50 | 75 | 200 | 125 | 125 | 0 | 0
21 | G24 | 100 | 400 | 400 | 400 | -50 | 75 | 200 | 125 | 125 | 0 | 0
22 | G25 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.783 | 16 | 18.783 | 7.217 | 2.4048 | 0
22 | G29 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.783 | 16 | 18.783 | 7.217 | 2.4048 | 0
22 | G30 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.783 | 16 | 18.783 | 7.217 | 2.4048 | 0
22 | G28 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.783 | 16 | 18.783 | 7.217 | 2.4048 | 0
22 | G26 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.783 | 16 | 18.783 | 7.217 | 2.4048 | 0
22 | G27 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.783 | 16 | 18.783 | 7.217 | 2.4048 | 0
23 | G32 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
23 | G33 | 140 | 350 | 350 | 350 | -25 | 62.5 | 150 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
23 | G31 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
[9 empty] | 1229.986 | 1081.014 | 29.8878 | 3917.4015

## wind
name | busname | PGLB(MW) | pG(MW) | PGUB(MW) | QGLB(MVar) | qG(MVar) | QGUB(MVar)

## branch
name | from_busname | to_busname | pLto(MW) | pLfrom(MW) | loss(MW)
L16-1223 | 12 | 23 | 226.6406 | -220.7515 | 5.8891
L5-26 | 2 | 6 | -51.4863 | 52.7466 | 1.2604
L25-1718 | 17 | 18 | 180.8719 | -180.3204 | 0.55149
L33-2122 | 21 | 22 | 159.1411 | -157.1419 | 1.9992
L18-1416 | 14 | 16 | 361.1422 | -354.9061 | 6.2361
L10-78 | 7 | 8 | -92.4306 | 93.8759 | 1.4453
L6-39 | 3 | 9 | -19.6886 | 19.9112 | 0.22262
L23-1617 | 16 | 17 | 318.7449 | -315.6016 | 3.1433
L7-49 | 4 | 9 | 30.7705 | -30.5245 | 0.24602
L22-1524 | 15 | 24 | -201.1844 | 204.0021 | 2.8177
L14-1114 | 11 | 14 | 160.9061 | -159.5481 | 1.358
L13-1113 | 11 | 13 | 101.8665 | -101.2127 | 0.65381
L17-1323 | 13 | 23 | 215.6836 | -210.9853 | 4.6982
L32-2023 | 20 | 23 | 108.8379 | -108.5012 | 0.33668
L19-1516 | 15 | 16 | -83.0722 | 83.2433 | 0.17109
L26-1722 | 17 | 22 | 140.8589 | -138.4245 | 2.4344
L2-13 | 1 | 3 | 0.29937 | -0.050199 | 0.24917
L27-1821 | 18 | 21 | 57.0351 | -56.9359 | 0.099148
L11-89 | 8 | 9 | 47.1004 | -46.1698 | 0.93054
L21-1521 | 15 | 21 | 221.5358 | -218.6227 | 2.9131
L9-610 | 6 | 10 | 85.4563 | -84.5137 | 0.9426
L4-24 | 2 | 4 | -43.4755 | 44.1524 | 0.67691
L1-12 | 1 | 2 | -9.8991 | 9.9014 | 0.002361
L29-1920 | 19 | 20 | 44.5012 | -44.3683 | 0.13293
L31-2023 | 20 | 23 | 108.8379 | -108.5012 | 0.33668
L3-15 | 1 | 5 | -65.2796 | 66.1488 | 0.86924
L24-1619 | 16 | 19 | -92.2634 | 92.5316 | 0.26818
L12-810 | 8 | 10 | 32.8948 | -32.3996 | 0.49517
L15-1213 | 12 | 13 | 72.9558 | -72.6018 | 0.35407
L8-510 | 5 | 10 | 5.7649 | -5.7204 | 0.044409
L30-1920 | 19 | 20 | 44.5012 | -44.3683 | 0.13293
L20-1521 | 15 | 21 | 221.5358 | -218.6227 | 2.9131
L28-1821 | 18 | 21 | 57.0351 | -56.9359 | 0.099148

## transformer
name | from_busname | to_busname | pLTto(MW) | pLTfrom(MW) | loss(MW)
T2-911 | 9 | 11 | 108.9364 | -108.6497 | 0.28673
T3-912 | 9 | 12 | 124.9074 | -124.5326 | 0.37483
T4-1011 | 10 | 11 | 151.8245 | -151.3044 | 0.52003
T1-324 | 3 | 24 | 201.1844 | -200.2106 | 0.97375
T5-1012 | 10 | 12 | 168.4459 | -167.8115 | 0.63432