## summary
Conventional generation (MW) | Wind generation (MW) | Demand (MW) | Objective function value
2896.5987 | 0 | 2850 | 3825.8082

## bus
name | angle(degs) | Voltage(p.u.)
1 | -6.611 | 1.0469
2 | -6.686 | 1.0468
3 | -6.0693 | 1.0137
4 | -9.4318 | 1.0161
5 | -9.5931 | 1.0352
6 | -12.1656 | 1.0323
7 | -9.2126 | 1.0385
8 | -12.1025 | 1.0105
9 | -7.6765 | 1.024
10 | -9.5323 | 1.05
11 | -2.54 | 1.0224
12 | -1.8063 | 1.0172
13 | 3.5384e-26 | 1.0328
14 | 1.0859 | 1.0395
15 | 9.4003 | 1.041
16 | 8.6145 | 1.0442
17 | 12.9651 | 1.0475
18 | 14.321 | 1.05
19 | 7.5559 | 1.0389
20 | 8.5074 | 1.044
21 | 15.0975 | 1.05
22 | 20.7653 | 1.05
23 | 9.7348 | 1.05
24 | 3.7597 | 1.0059

## demand
name | busname | PD(MW) | QD(MVar) | alpha
D1 | 1 | 108 | 22 | 1
D10 | 10 | 195 | 40 | 1
D13 | 13 | 265 | 54 | 1
D14 | 14 | 194 | 39 | 1
D15 | 15 | 317 | 64 | 1
D16 | 16 | 100 | 20 | 1
D18 | 18 | 333 | 68 | 1
D19 | 19 | 181 | 37 | 1
D2 | 2 | 97 | 20 | 1
D20 | 20 | 128 | 26 | 1
D3 | 3 | 180 | 37 | 1
D4 | 4 | 74 | 15 | 1
D5 | 5 | 71 | 14 | 1
D6 | 6 | 136 | 28 | 1
D7 | 7 | 125 | 25 | 1
D8 | 8 | 171 | 35 | 1
D9 | 9 | 175 | 36 | 1

## generator
name | busname | PGLB(MW) | PG(MW) | pG(MW) | PGUB(MW) | QGLB(MVar) | qG(MVar) | QGUB(MVar) | Q-lagging margin | Q-leading margin | RMSE
1 | G3 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | -1.751 | 30 | 31.751 | 23.249 | 2.0618
1 | G1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 4.856 | 10 | 5.144 | 4.856 | 0.37947
1 | G2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 4.856 | 10 | 5.144 | 4.856 | 0.37947
1 | G4 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | -1.751 | 30 | 31.751 | 23.249 | 2.0618
2 | G5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 4.808 | 10 | 5.192 | 4.808 | 0.43818
2 | G7 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | -3.086 | 30 | 33.086 | 21.914 | 2.3635 |  | Q-lagging |  | Q-leading
2 | G6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 4.808 | 10 | 5.192 | 4.808 | 0.43818 |  | 138 kv | 230 kv | 138 kv | 230 kv
2 | G8 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | -3.086 | 30 | 33.086 | 21.914 | 2.3635 | case1 | 280.747 | 962.541 | 191.116 | 908.459
7 | G11 | 25 | 57.054 | 72.587 | 100 | 0 | 16.533 | 60 | 43.467 | 16.533 | 3.6697 | case2 | 259.788 | 970.198 | 220.212 | 900.802
7 | G10 | 25 | 57.054 | 72.587 | 100 | 0 | 16.533 | 60 | 43.467 | 16.533 | 3.6697 | case3 | 282.468 | 963.509 | 195.028 | 907.491
7 | G9 | 25 | 57.054 | 72.587 | 100 | 0 | 16.533 | 60 | 43.467 | 16.533 | 3.6697 | case4 | 257.922 | 968.458 | 222.078 | 902.542
13 | G12 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 31.863 | 80 | 48.137 | 31.863 | 2.8525
13 | G13 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 31.863 | 80 | 48.137 | 31.863 | 2.8525
13 | G14 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 31.863 | 80 | 48.137 | 31.863 | 2.8525
14 | G15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 113.65 | 200 | 86.35 | 163.65 | 6.2169
15 | G20 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.7321
15 | G17 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.7321
15 | G18 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.7321
15 | G16 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.7321
15 | G21 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 80 | 80 | 0 | 130 | 8.0623
15 | G19 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.7321
16 | G22 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 80 | 80 | 0 | 130 | 8.0623
18 | G23 | 100 | 400 | 400 | 400 | -50 | 73.144 | 200 | 126.856 | 123.144 | 1.3624
21 | G24 | 100 | 400 | 400 | 400 | -50 | -7.298 | 200 | 207.298 | 42.702 | 9.0718
22 | G25 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -6.408 | 16 | 22.408 | 3.592 | 3.0672
22 | G29 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -6.408 | 16 | 22.408 | 3.592 | 3.0672
22 | G30 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -6.408 | 16 | 22.408 | 3.592 | 3.0672
22 | G28 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -6.408 | 16 | 22.408 | 3.592 | 3.0672
22 | G26 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -6.408 | 16 | 22.408 | 3.592 | 3.0672
22 | G27 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -6.408 | 16 | 22.408 | 3.592 | 3.0672
23 | G32 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 2.868 | 80 | 77.132 | 52.868 | 3.4831
23 | G33 | 140 | 350 | 350 | 350 | -25 | 41.086 | 150 | 108.914 | 66.086 | 4.6275
23 | G31 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 2.868 | 80 | 77.132 | 52.868 | 3.4831
[9 empty] | 1243.288 | 1067.712 | 101.4858

## wind
name | busname | PGLB(MW) | pG(MW) | PGUB(MW) | QGLB(MVar) | qG(MVar) | QGUB(MVar)

## branch
name | from_busname | to_busname | pLto(MW) | pLfrom(MW) | loss(MW)
L16-1223 | 12 | 23 | 224.9457 | -219.159 | 5.7867
L5-26 | 2 | 6 | -51.6417 | 52.9163 | 1.2746
L25-1718 | 17 | 18 | 180.4403 | -179.9086 | 0.53167
L33-2122 | 21 | 22 | 158.9972 | -156.9901 | 2.0071
L18-1416 | 14 | 16 | 364.2781 | -358.188 | 6.0901
L10-78 | 7 | 8 | -91.3971 | 92.7617 | 1.3645
L6-39 | 3 | 9 | -20.7062 | 20.8941 | 0.1879
L23-1617 | 16 | 17 | 318.4726 | -315.4158 | 3.0568
L7-49 | 4 | 9 | 30.8056 | -30.563 | 0.24258
L22-1524 | 15 | 24 | -202.4627 | 205.2459 | 2.7832
L14-1114 | 11 | 14 | 164.188 | -162.8061 | 1.3819
L13-1113 | 11 | 13 | 99.8437 | -99.2655 | 0.57826
L17-1323 | 13 | 23 | 213.4634 | -208.8624 | 4.6011
L32-2023 | 20 | 23 | 110.7954 | -110.477 | 0.31841
L19-1516 | 15 | 16 | -82.3363 | 82.4914 | 0.1551
L26-1722 | 17 | 22 | 141.0028 | -138.5639 | 2.4388
L2-13 | 1 | 3 | 0.60438 | -0.46754 | 0.13684
L27-1821 | 18 | 21 | 56.8182 | -56.7202 | 0.098033
L11-89 | 8 | 9 | 47.816 | -46.8831 | 0.93292
L21-1521 | 15 | 21 | 221.6769 | -218.8686 | 2.8082
L9-610 | 6 | 10 | 85.2969 | -84.3583 | 0.93855
L4-24 | 2 | 4 | -43.437 | 44.0855 | 0.64853
L1-12 | 1 | 2 | -10.0018 | 10.0042 | 0.0024423
L29-1920 | 19 | 20 | 46.477 | -46.3731 | 0.10389
L31-2023 | 20 | 23 | 110.7954 | -110.477 | 0.31841
L3-15 | 1 | 5 | -65.5844 | 66.4633 | 0.87891
L24-1619 | 16 | 19 | -88.2538 | 88.474 | 0.22018
L12-810 | 8 | 10 | 33.2627 | -32.7198 | 0.54292
L15-1213 | 12 | 13 | 72.8556 | -72.5144 | 0.3412
L8-510 | 5 | 10 | 5.4757 | -5.4156 | 0.060085
L30-1920 | 19 | 20 | 46.477 | -46.3731 | 0.10389
L20-1521 | 15 | 21 | 221.6769 | -218.8686 | 2.8082
L28-1821 | 18 | 21 | 56.8182 | -56.7202 | 0.098033

## transformer
name | from_busname | to_busname | pLTto(MW) | pLTfrom(MW) | loss(MW)
T2-911 | 9 | 11 | 109.4557 | -109.1632 | 0.29258
T3-912 | 9 | 12 | 124.1158 | -123.7522 | 0.36358
T4-1011 | 10 | 11 | 152.6159 | -152.1031 | 0.51275
T1-324 | 3 | 24 | 202.4627 | -201.4985 | 0.96422
T5-1012 | 10 | 12 | 167.5576 | -166.9321 | 0.62557