## summary
Conventional generation (MW) | Wind generation (MW) | Demand (MW) | Objective function value
2897.6652 | 0 | 2850 | 4161.4453

## bus
name | angle(degs) | Voltage(p.u.)
1 | -6.7875 | 1.0499
2 | -6.8614 | 1.05
3 | -6.188 | 1.0123
4 | -9.5729 | 1.021
5 | -9.691 | 1.0322
6 | -12.2486 | 1.0257
7 | -9.4285 | 1.05
8 | -12.2239 | 1.0166
9 | -7.8248 | 1.03
10 | -9.5466 | 1.0406
11 | -2.5634 | 1.013
12 | -1.7948 | 1.0128
13 | -7.355e-25 | 1.0315
14 | 1.2137 | 1.0156
15 | 9.8427 | 1.0176
16 | 9.0097 | 1.0219
17 | 13.4494 | 1.0344
18 | 14.815 | 1.0403
19 | 7.8011 | 1.0255
20 | 8.6751 | 1.0384
21 | 15.5869 | 1.0431
22 | 21.2486 | 1.05
23 | 9.8594 | 1.0488
24 | 3.9541 | 0.98539

## demand
name | busname | PD(MW) | QD(MVar) | alpha
D1 | 1 | 108 | 22 | 1
D10 | 10 | 195 | 40 | 1
D13 | 13 | 265 | 54 | 1
D14 | 14 | 194 | 39 | 1
D15 | 15 | 317 | 64 | 1
D16 | 16 | 100 | 20 | 1
D18 | 18 | 333 | 68 | 1
D19 | 19 | 181 | 37 | 1
D2 | 2 | 97 | 20 | 1
D20 | 20 | 128 | 26 | 1
D3 | 3 | 180 | 37 | 1
D4 | 4 | 74 | 15 | 1
D5 | 5 | 71 | 14 | 1
D6 | 6 | 136 | 28 | 1
D7 | 7 | 125 | 25 | 1
D8 | 8 | 171 | 35 | 1
D9 | 9 | 175 | 36 | 1

## generator
name | busname | PGLB(MW) | PG(MW) | pG(MW) | PGUB(MW) | QGLB(MVar) | qG(MVar) | QGUB(MVar) | Q-lagging margin | Q-leading margin | RMSE
1 | G3 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 2.5 | 30 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0
1 | G1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0
1 | G2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0
1 | G4 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 2.5 | 30 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0
2 | G5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 3.459 | 10 | 6.541 | 3.459 | 1.2414 | 0
2 | G7 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 0.569 | 30 | 29.431 | 25.569 | 1.3896 | 0 |  | Q-lagging |  | Q-leading
2 | G6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 3.459 | 10 | 6.541 | 3.459 | 1.2414 | 0 |  | 138 kv | 230 kv | 138 kv | 230 kv
2 | G8 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | -25 | 0.569 | 30 | 29.431 | 25.569 | 1.3896 | 0 | case1 | 257.922 | 968.458 | 222.078 | 902.542
7 | G11 | 25 | 57.054 | 72.943 | 100 | 0 | 19.674 | 60 | 40.326 | 19.674 | 3.2134 | 15.889 | case2
7 | G10 | 25 | 57.054 | 72.943 | 100 | 0 | 19.674 | 60 | 40.326 | 19.674 | 3.2134 | 15.889 | case3
7 | G9 | 25 | 57.054 | 72.943 | 100 | 0 | 19.674 | 60 | 40.326 | 19.674 | 3.2134 | 15.889 | case4
13 | G12 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0
13 | G13 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0
13 | G14 | 69 | 76.279 | 76.279 | 197 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0
14 | G15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 75 | 200 | 125 | 125 | 0 | 0
15 | G20 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G17 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G18 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G16 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
15 | G21 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
15 | G19 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
16 | G22 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
18 | G23 | 100 | 400 | 400 | 400 | -50 | 75 | 200 | 125 | 125 | 0 | 0
21 | G24 | 100 | 400 | 400 | 400 | -50 | 75 | 200 | 125 | 125 | 0 | 0
22 | G25 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.493 | 16 | 18.493 | 7.507 | 2.3437 | 0
22 | G29 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.493 | 16 | 18.493 | 7.507 | 2.3437 | 0
22 | G30 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.493 | 16 | 18.493 | 7.507 | 2.3437 | 0
22 | G28 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.493 | 16 | 18.493 | 7.507 | 2.3437 | 0
22 | G26 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.493 | 16 | 18.493 | 7.507 | 2.3437 | 0
22 | G27 | 10 | 50 | 50 | 50 | -10 | -2.493 | 16 | 18.493 | 7.507 | 2.3437 | 0
23 | G32 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
23 | G33 | 140 | 350 | 350 | 350 | -25 | 62.5 | 150 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
23 | G31 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | -50 | 15 | 80 | 65 | 65 | 0 | 0
[9 empty] | 1226.38 | 1084.62 | 28.9645 | 3913.4607

## wind
name | busname | PGLB(MW) | pG(MW) | PGUB(MW) | QGLB(MVar) | qG(MVar) | QGUB(MVar)

## branch
name | from_busname | to_busname | pLto(MW) | pLfrom(MW) | loss(MW)
L16-1223 | 12 | 23 | 226.3089 | -220.4146 | 5.8943
L5-26 | 2 | 6 | -51.9063 | 53.1832 | 1.2769
L25-1718 | 17 | 18 | 180.8396 | -180.2877 | 0.55193
L33-2122 | 21 | 22 | 159.1285 | -157.13 | 1.9985
L18-1416 | 14 | 16 | 361.1981 | -354.9496 | 6.2485
L10-78 | 7 | 8 | -92.3824 | 93.8281 | 1.4457
L6-39 | 3 | 9 | -19.6552 | 19.8924 | 0.23723
L23-1617 | 16 | 17 | 318.7232 | -315.5757 | 3.1476
L7-49 | 4 | 9 | 31.2878 | -31.04 | 0.24777
L22-1524 | 15 | 24 | -201.4501 | 204.2935 | 2.8433
L14-1114 | 11 | 14 | 160.9496 | -159.5889 | 1.3606
L13-1113 | 11 | 13 | 101.9142 | -101.27 | 0.64426
L17-1323 | 13 | 23 | 215.6498 | -210.9427 | 4.7071
L32-2023 | 20 | 23 | 109.0206 | -108.683 | 0.33763
L19-1516 | 15 | 16 | -82.787 | 82.9589 | 0.17196
L26-1722 | 17 | 22 | 140.8715 | -138.4356 | 2.436
L2-13 | 1 | 3 | 0.57471 | -0.39909 | 0.17562
L27-1821 | 18 | 21 | 57.019 | -56.9198 | 0.099209
L11-89 | 8 | 9 | 48.0789 | -47.1466 | 0.93232
L21-1521 | 15 | 21 | 221.546 | -218.6262 | 2.9198
L9-610 | 6 | 10 | 85.0303 | -84.0937 | 0.93654
L4-24 | 2 | 4 | -42.96 | 43.5812 | 0.6212
L1-12 | 1 | 2 | -9.7643 | 9.7667 | 0.0023936
L29-1920 | 19 | 20 | 44.683 | -44.5503 | 0.13271
L31-2023 | 20 | 23 | 109.0206 | -108.683 | 0.33763
L3-15 | 1 | 5 | -65.7461 | 66.6324 | 0.88633
L24-1619 | 16 | 19 | -91.8994 | 92.1646 | 0.26516
L12-810 | 8 | 10 | 31.8949 | -31.471 | 0.42392
L15-1213 | 12 | 13 | 72.8655 | -72.5015 | 0.36395
L8-510 | 5 | 10 | 5.2752 | -5.2539 | 0.021269
L30-1920 | 19 | 20 | 44.683 | -44.5503 | 0.13271
L20-1521 | 15 | 21 | 221.546 | -218.6262 | 2.9198
L28-1821 | 18 | 21 | 57.019 | -56.9198 | 0.099209

## transformer
name | from_busname | to_busname | pLTto(MW) | pLTfrom(MW) | loss(MW)
T2-911 | 9 | 11 | 111.2021 | -110.9179 | 0.28421
T3-912 | 9 | 12 | 124.2161 | -123.7936 | 0.42247
T4-1011 | 10 | 11 | 149.6568 | -149.1545 | 0.5023
T1-324 | 3 | 24 | 201.4501 | -200.4671 | 0.98301
T5-1012 | 10 | 12 | 168.7001 | -168.0459 | 0.65417