## summary
Conventional generation (MW) | Wind generation (MW) | Demand (MW) | Objective function value
2850 | 0 | 2850 | 60998.3902

## bus
name | angle(degs)
1 | -7.0142
2 | -7.1031
3 | -6.404
4 | -10.2392
5 | -10.3974
6 | -13.1496
7 | -13.6504
8 | -15.2766
9 | -8.4093
10 | -10.3406
11 | -2.7903
12 | -2.0592
13 | 0
14 | 1.3206
15 | 10.282
16 | 9.4701
17 | 14.2282
18 | 15.7112
19 | 8.2537
20 | 9.2645
21 | 16.5478
22 | 22.7286
23 | 10.6079
24 | 3.9049

## demand
name | busname | PD(MW) | alpha
D14 | 14 | 194 | 1
D19 | 19 | 181 | 1
D2 | 2 | 97 | 1
D8 | 8 | 171 | 1
D5 | 5 | 71 | 1
D16 | 16 | 100 | 1
D7 | 7 | 125 | 1
D15 | 15 | 317 | 1
D4 | 4 | 74 | 1
D13 | 13 | 265 | 1
D20 | 20 | 128 | 1
D6 | 6 | 136 | 1
D3 | 3 | 180 | 1
D10 | 10 | 195 | 1
D9 | 9 | 175 | 1
D18 | 18 | 333 | 1
D1 | 1 | 108 | 1

## generator
name | busname | PGLB(MW) | pG(MW) | PGUB(MW)
15 | G19 | 2.4 | 2.4 | 12
15 | G16 | 2.4 | 2.4 | 12
21 | G24 | 100 | 400 | 400
1 | G2 | 16 | 16 | 20
13 | G13 | 69 | 76.259 | 197
7 | G10 | 25 | 57.074 | 100
2 | G5 | 16 | 16 | 20
22 | G28 | 10 | 50 | 50
7 | G9 | 25 | 57.074 | 100
15 | G17 | 2.4 | 2.4 | 12
18 | G23 | 100 | 400 | 400
1 | G3 | 15.2 | 76 | 76
13 | G14 | 69 | 76.259 | 197
7 | G11 | 25 | 57.074 | 100
23 | G31 | 54.3 | 155 | 155
22 | G30 | 10 | 50 | 50
22 | G25 | 10 | 50 | 50
16 | G22 | 54.3 | 155 | 155
22 | G29 | 10 | 50 | 50
2 | G7 | 15.2 | 76 | 76
14 | G15 | 0 | 0 | 0
15 | G21 | 54.3 | 155 | 155
2 | G8 | 15.2 | 76 | 76
22 | G26 | 10 | 50 | 50
1 | G4 | 15.2 | 76 | 76
15 | G18 | 2.4 | 2.4 | 12
23 | G32 | 54.3 | 155 | 155
23 | G33 | 140 | 350 | 350
2 | G6 | 16 | 16 | 20
15 | G20 | 2.4 | 2.4 | 12
1 | G1 | 16 | 16 | 20
13 | G12 | 69 | 76.259 | 197
22 | G27 | 10 | 50 | 50

## wind
name | busname | PGLB(MW) | pG(MW) | PGUB(MW)

## branch
name | from_busname | to_busname | pL(MW)
L16-1223 | 12 | 23 | -228.8645
L5-26 | 2 | 6 | 54.964
L25-1718 | 17 | 18 | -179.7458
L33-2122 | 21 | 22 | -159.108
L18-1416 | 14 | 16 | -365.6452
L10-78 | 7 | 8 | 46.2234
L6-39 | 3 | 9 | 29.41
L23-1617 | 16 | 17 | -320.6378
L7-49 | 4 | 9 | -30.7994
L22-1524 | 15 | 24 | 214.4524
L14-1114 | 11 | 14 | -171.6452
L13-1113 | 11 | 13 | -102.3095
L17-1323 | 13 | 23 | -214.0379
L32-2023 | 20 | 23 | -108.5488
L19-1516 | 15 | 16 | 81.9098
L26-1722 | 17 | 22 | -140.892
L2-13 | 1 | 3 | -5.0425
L27-1821 | 18 | 21 | -56.3729
L11-89 | 8 | 9 | -72.5966
L21-1521 | 15 | 21 | -223.1811
L9-610 | 6 | 10 | -81.036
L4-24 | 2 | 4 | 43.2006
L1-12 | 1 | 2 | 11.1646
L29-1920 | 19 | 20 | -44.5488
L31-2023 | 20 | 23 | -108.5488
L3-15 | 1 | 5 | 69.8778
L24-1619 | 16 | 19 | 91.9024
L12-810 | 8 | 10 | -52.18
L15-1213 | 12 | 13 | -75.505
L8-510 | 5 | 10 | -1.1222
L30-1920 | 19 | 20 | -44.5488
L20-1521 | 15 | 21 | -223.1811
L28-1821 | 18 | 21 | -56.3729

## transformer
name | from_busname | to_busname | pLT(MW)
T2-911 | 9 | 11 | -116.8893
T3-912 | 9 | 12 | -132.0967
T4-1011 | 10 | 11 | -157.0654
T1-324 | 3 | 24 | -214.4524
T5-1012 | 10 | 12 | -172.2728